附件2

游泳场所实验室检测不合格单位列表（截至7月5日）

| 序号 | 所属区 | 检测对象 | 地址 | 检测机构 | 采样日期 | 出具检测  报告日期 | 不合格项目  和数值 | 标准值或  标准范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝坻区 | 天津荣盛富成游泳有限公司 | 天津市宝坻区经济开发区建设路6号 | 天津市疾病预防控制中心 | 5月29日 | 6月20日 | 尿素（深水区56mg/L、浅水区54mg/L） | 尿素≤3.5mg/L |
| 2 | 东丽区 | 恒大地产集团天津世博国际会议中心有限公司 | 天津市东丽区东丽大道1037号酒店主楼 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 4月24日 | 5月4日 | 游泳池水余氯2.06 mg/L,浸脚池水余氯0mg/L | 游泳池水余氯0.3-0.5mg/L,浸脚池水余氯5-10mg/L |
| 3 | 东丽区 | 天津四海阳光健身服务有限公司 | 天津市东丽区万新街雪莲东里2#101号1--3层 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 4月25日 | 5月4日 | 浸脚池水余氯0.03 mg/L | 浸脚池水余氯5-10 mg/L |
| 4 | 津南区 | 天津京基酒店有限公司 | 天津市津南区八里台镇嶺域路雅茗园公建3号楼 | 天津市津南区疾病预防控制中心 | 6月4日 | 6月11日 | 游泳池水余氯0.05mg/l | 游泳池水余氯0.3-0.5mg/l |
| 5 | 津南区 | 天津市津力跃精英汇健身服务有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇为民路4-1号 | 天津市津南区疾病预防控制中心 | 6月4日 | 6月15日 | 浸脚池水余氯0mg/l,尿素14.1mg/l | 浸脚池水余氯5-10mg/l,尿素≤3.5mg/l |
| 6 | 津南区 | 天津市津南区康芝浴池 | 天津市津南区葛沽镇工业园区（康益食品厂院内） | 天津市津南区疾病预防控制中心 | 6月6日 | 6月15日 | 浸脚池水余氯＜0.05mg/l, 游泳池水余氯＜0.05mg/l, 细菌总数1.9×103个/ml,pH值8.66 | 浸脚池水余氯5-10mg/l,游泳池水余氯0.3-0.5mg/l,细菌总数≤1000个/ml,pH值6.5-8.5 |
| 7 | 津南区 | 天津凯尔巴迪健身服务有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇津歧路办公楼三楼307室 | 天津市津南区疾病预防控制中心 | 6月4日 | 6月15日 | 尿素7.1mg/l | 尿素≤3.5mg/l |